以下表格1、2-1、2-2为我局文件台建〔2020〕240号附件，即业主办理消防验收备案时提供必交材料：工程竣工验收报告（含合格的消防查验报告)中的括号部分内容。

参见

台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程消防设计审查验收实施细则（试行）的通知

附件：1．建设工程竣工验收消防查验报告

2-1．建设工程消防验收现场评定表

2-2．建设工程消防验收现场评定记录表

附件1

建设工程竣工验收消防查验报告

工程名称

查验日期

建设单位

建设工程竣工验收消防查验报告填写说明

1．本报告是建设单位实施消防查验的结果汇总，由建设单位负责填写，并作为工程竣工验收报告的附件，在申请消防验收或备案时向消防设计审查验收主管部门一并提交。

2．建设单位委托消防技术服务机构开展消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测检查，检测检查报告应当作为消防查验报告的组成部分；建设单位如未直接和符合从业条件的技术服务机构订立委托合同，在施工过程中自行完成消防设施检测，或在建设工程竣工验收消防查验时自行完成消防设施性能、系统功能联调联试，则本报告中 “技术服务机构”一栏由建设单位及其项目负责人盖章、签字，并承担相应责任和法律后果。

3．本报告是消防设计审查验收主管部门实施消防验收现场评定的重要依据，建设、设计、施工总承包、工程监理和技术服务单位应充分了解其法律后果。填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

4．本报告一式六份，建设单位、设计单位、总承包施工单位、工程监理单位、技术服务机构、消防设计审查验收主管部门各持一份。

5．表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，可填“无”。

6．本报告中的所有表格，栏目或内容不够的可自行增加。

7．各责任主体单位均应在本报告上盖骑缝章。

一、工程概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建筑类别 | □民用建筑 □厂房 □仓库 □储罐或可燃材料堆场 □其他 |
|  | □新建 □改建 □扩建 □内部装修 |
| 工程详细地址 |  |
| 开工日期 |  | 检查日期 |  |
| 施工许可证号 |  | 总建筑面积 |  |
| 建筑概况 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 消防设计技术审查单位（含施工图审查单位） |  | 项目负责人 |  |
| 工程总承包 单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工总承包 单位 |  | 项目负责人 |  |
| 消防技术服务机构 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人 |  |

二、消防查验实施情况

（一）消防查验组织及形式

1．建设单位组织设计、施工、监理、技术服务等单位项目负责人或技术负责人，以及有关专家（如有）成立验收组。

2．成立以建设单位项目责任人（或项目总监）为组长，各参建单位项目负责人参加的验收组，按照验收程序进行验收。

（二）消防查验程序

1．建设单位主持消防查检会议。

2．各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设消防技术标准的情况。

3．审阅各参建单位提供的消防技术档案和施工管理资料。

4．查验工程实体消防施工质量。

5．相关工程质量整改意见已整改到位。

6．形成工程竣工验收消防查验结果意见并签名。

（三）查验组人员

| 查验组组成情况 | 单位 | 参加查验人员（签名） | 专业技术职称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |
|  | 工程总承包单位 |  |  |
|  | 施工总承包单位 |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |
|  | 技术服务机构 |  |  |
|  | 验收组组长 |  |  |
|  | 邀请专家 |  |  |

（四）查验内容及结论

| 序号 | 查验内容 | 查验结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容 | 防火间距、消防车道、救援场地和入口的设置是否已完成并符合要求。 |  |
|  |  | 消防电源和水源是否已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施是否已完成并符合要求。 |  |
|  |  | 住宅小区或者组团公共建筑中单体建筑工程竣工验收时，涉及该单体建筑工程的防火间距、消防车道、救援场地和出入口、消防水源和电源、消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施是否已完成并符合要求。 |  |
| 2 | 有完整的涉及消防的各分部分项工程技术档案和施工管理资料 | 涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场检试验报告是否齐全。 |  |
|  |  | 涉及消防的建设工程竣工图纸是否与经审查合格的消防设计文件相符（含纸质和电子图纸）。 |  |
|  |  | 防火间距、消防车道、救援场地和入口、建筑防爆、防火分区、安全疏散、消防电梯等检查记录是否齐全 |  |
| 3 | 对工程涉及消防的各分部分项工程已验收合格 | 施工单位是否已单独编制涉及消防的各分部分项工程竣工报告，竣工报告经项目经理、技术负责人审核签字，并加盖单位公章 |  |
|  |  | 设计单位是否已单独编制涉及消防的各分部分项工程的设计质量检查报告，设计质量检查报告应经项目负责人、技术负责人审核签字，并加盖单位公章 |  |
|  |  | 监理单位是否已单独编制涉及消防的分部分项工程质量监理评估报告，工程质量监理评估报告经总监理工程师、技术负责人审核签字，并加盖单位公章。 |  |
| 4 | 消防设施性能 | 消防车通道、消防车登高操作场地和建筑室内外供人员操作或者使用的消防设施划线、标名、立牌等标识化管理工作是否落实到位； |  |
|  |  | 消防设施性能、功能联调联试等检测内容是否完整并检测合格； |  |
| 综合查验结论 |  |
| 参加查验单位 | 建设单位 | 工程总承包 单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 消防技术服务 机构 |
|  | （公章） 项目负责人 年 月 日 | （公章） 项目负责人 年 月 日 | （公章） 总监理工程师 年 月 日 | （公章） 项目负责人 年 月 日 | （公章） 项目负责人 年 月 日 | （公章） 项目负责人 年 月 日 |

附件2-1

建设工程消防验收现场评定表

（编号：      ）

| 工程基本情况 |
| --- |
| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| 建筑名称 | 建筑面积 | 建筑层数 | 建筑高度 | 使用功能 | 火灾危险性 |
| 建设单位提交消防验收或备案时间 |  |
| 单位名称 | 法定代表人 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 工程总承包单位 |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 消防技术服务机构 |  |  |  |  |
| 消防验收现场评定结论 |
| 消防验收现场评定结论 | 经现场抽样查看、抽样测量，以及对消防设施及系统功能抽样测试，该工程项目消防验收现场评定结论为 。 验收人员（签字）： 年 月 日 |
| 备注 |  |

附件2-2

建设工程消防验收现场评定记录表

编号：〔    〕第    号

现场评定人员：                                                         评定时间：

| 现场评定项目 | 执行标准(参考） | 抽查部位 | 抽查数量 | 抽查情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）建筑与结构 |
| 建筑类别 |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
| 耐火等级 | 主要构件燃烧性能和耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 |  |  |  |  |
|  | 钢结构耐火极限及防火保护措施 |  |  |  |  |  |
| 总平面布局 | 防火间距 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
|  | 消防车道 |  |  |  |  |  |
|  | 消防车登高面 |  |  |  |  |  |
|  | 消防车登高操作场地 |  |  |  |  |  |
| 平面布置 | 关键部位（消防控制室、消防水泵房、变配电房等） | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
|  | 民用建筑特殊场所（儿童活动场所，老年人照料场所，医院和疗养院，电影院、歌舞娱乐放映游艺场所等） |  |  |  |  |  |
|  | 工业建筑中特殊场所(高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场) |  |  |  |  |  |
| 防火、防烟分隔 | 防火分区 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 《防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 《建筑用安全玻璃-防火玻璃》GB 15763.1-2009 《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA 97-1995 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410 《挡烟垂壁》GA 533-2012 |  |  |  |  |
|  | 防烟分区 |  |  |  |  |  |
|  | 防火防烟分隔设施（防火门、防火卷帘、防火墙、防火玻璃、挡烟垂壁、防火阀、排烟防火阀、耐火外窗等） |  |  |  |  |  |
|  | 竖向管道井 |  |  |  |  |  |
|  | 窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑缝隙防火封堵（管道穿防火墙、变形缝、幕墙封堵、外墙保温系统与基层墙体、装饰层之间的封堵等） |  |  |  |  |  |
|  | 其他有防火分隔要求的部位（天桥、建筑防火构件、下沉广场、防火隔间、避难走道等） |  |  |  |  |  |
| 建筑防爆 | 爆炸危险场所、泄压设施、电气防爆、防静电、防积聚、防流散等措施 | 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
| 安全疏散与避难 | 安全出口（疏散楼梯） | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） |  |  |  |  |
|  | 疏散距离 |  |  |  |  |  |
|  | 疏散走道 |  |  |  |  |  |
|  | 避难层（间） |  |  |  |  |  |
| （二）建筑装饰装修 |
| 室内装饰装修 | 室内装修范围和使用功能 | 《建筑内部装修设计防火规范》》GB50222-2017 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 |  |  |  |  |
|  | 顶棚、墙面、地面材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 隔墙或隔断材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰织物燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 塑料电工套管燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 对疏散设施影响 |  |  |  |  |  |
|  | 对消防设施影响 |  |  |  |  |  |
|  | 用电装置发热情况和防火隔热、散热措施 |  |  |  |  |  |
|  | 电气装置（配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等）安装基材的燃烧性能 |  |  |  |  |  |
| 外墙装饰 | 外墙装饰材料燃烧性能 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 |  |  |  |  |
| （三）建筑给水排水及供水 |
| 消防给水及消火栓系统 | 水源 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 |  |  |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |
|  | 高位消防水箱 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵房 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵气压罐 |  |  |  |  |  |
|  | 减压阀 |  |  |  |  |  |
|  | 管网 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 系统供水水源 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 |  |  |  |  |
|  | 消防水池 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵房 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵气压罐 |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组 |  |  |  |  |  |
|  | 管网 |  |  |  |  |  |
|  | 喷头 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 防护区 | 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 |  |  |  |  |
|  | 储存装置间 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂储存装置 |  |  |  |  |  |
|  | 驱动装置 |  |  |  |  |  |
|  | 管网 |  |  |  |  |  |
|  | 喷嘴 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 防护区 | 《泡沫灭火系统施工及验收规范 》GB 50281 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液储罐 |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫比例混合器（装置） |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫产生装置 |  |  |  |  |  |
|  | 消防泵 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 其他灭火系统 | 细水雾灭火系统 | 《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898 |  |  |  |  |
|  | 大空间智能型主动喷水灭火系统 | 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS 263 |  |  |  |  |
|  | 水喷雾灭火系统 | 《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219 |  |  |  |  |
|  | 消防炮灭火系统 | 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 350298 |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火系统 | 《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668-2010 |  |  |  |  |
|  | 厨房设备灭火装置等 |  |  |  |  |  |
| （四）通风与空调 |
| 通风、空调系统防火 | 通风、空调系统防火 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50234 |  |  |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 系统设置 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 |  |  |  |  |
|  | 自然通风及自然排烟设施 |  |  |  |  |  |
|  | 机械排烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 机械防烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |  |  |
|  | 管道 |  |  |  |  |  |
|  | 防火阀及排烟防火阀 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| （五）建筑电气 |
| 消防电源及其配电 | 消防电源的负荷等级与供电形式 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 |  |  |  |  |
|  | 备用电源（发电机、UPS等） |  |  |  |  |  |
|  | 柴油发电机房 |  |  |  |  |  |
|  | 变配电房 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱、末端切换装置及断路器设置 |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路敷设及防护措施 |  |  |  |  |  |
|  | 用电设施 |  |  |  |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示系统 | 系统形式和功能选择 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 |  |  |  |  |
|  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房备用照明 |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器种类选择 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《火警自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666 《阻燃及耐火电缆》GA 306.2 |  |  |  |  |
|  | 布线 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器 |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  |  |  |  |  |
|  | 消防应急广播 |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾声光警报器 |  |  |  |  |  |
|  | 消防专用电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |
|  | 消防控制室 |  |  |  |  |  |
|  | 系统联动功能 |  |  |  |  |  |
| 城市消防远程监控系统 | 远程监控系统主要设备功能 | 《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440 |  |  |  |  |
| （六）建筑节能 |
| 建筑外墙节能工程防火 | 保温材料燃烧性能 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |  |  |  |  |
|  | 防护层 |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔离带 |  |  |  |  |  |
| 建筑屋面节能工程防火 | 保温材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
|  | 防护层 |  |  |  |  |  |
|  | 防火隔离带 |  |  |  |  |  |
| 幕墙节能工程防火 | 保温隔热材料燃烧性能 |  |  |  |  |  |
| （七）电梯 |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002 |  |  |  |  |
|  | 水防电梯前室等 |  |  |  |  |  |
| (八）建筑灭火器 |
| 建筑灭火器 | 配置 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版） 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 |  |  |  |  |
|  | 布置 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 每个单位工程每一细项抽样数量不少于2处，总数不大于2处全部检查，涉及防火间距、消防车登高场地、消防车道及安全出口形式和数量的，应全部检查。 |

抄送：省建设厅。

台州市住房和城乡建设局办公室            2020年12月24日印发